Утверждаю:

Генеральный директор

___________ А.А. Буцин

Реестровый номер закупки _______________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

люков полимерно-песчаных для газовых колодцев для нужд ОАО «Омскгоргаз»

Запрос цен  проводит: Закупочная комиссия, созданная организатором.

Организатор: ОАО «Омскгоргаз»

Омск 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН	3

1. Организатор и сроки проведения запроса цен	3

2. Предмет запроса цен. Место и сроки поставки товара	3

3. Начальная (максимальная) цена договора	3

4. Порядок оплаты	3

5. Требования к участникам	3

6. Расходы на участие в запросе цен	4

7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе цен	4

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе цен	4

9. Рассмотрение И ОЦЕНКА заявок на участие в запросе цен и определение победителя запроса цен	5

10. Порядок заключения и исполнения договора	6

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА запроса цен	7

РАЗДЕЛ III. техническое задание.	9

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ запроса цен	11

Форма 1. опись документов	11

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В запросе цен	12

ФОРМА 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	14

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

- Организатор и сроки проведения запроса цен

1.1. Организатор (Заказчик), указанный в пункте 1 Раздела II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН" (далее – Информационная карта), проводит запрос цен, предмет которого указан в пункте 5 Информационной карты, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей документации по запросу цен.

1.2. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен и документацию о запросе цен, размещается Заказчиком на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223 не менее чем за 5 (пять) дней до установленного в пункте 12 Информационной карты  дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. День рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен указан в пункте 13 Информационной карты.

1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем 3 (три) дня.

1.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по запросу цен. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

- 2. Предмет запроса цен. Место и сроки поставки товара

2.1. Предмет запроса цен указан в пункте 5 Информационной карты и представляет собой поставку люков полимерно-песчаных для газовых колодцев (далее Товар) для нужд ОАО «Омскгоргаз».

2.2. Место, сроки и условия поставки Товара указаны в пунктах 7-8 Информационной карты.

- 3. Начальная (максимальная) цена договора

3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса цен и в пункте 10 Информационной карты.

- 4. Порядок оплаты

4.1. Порядок оплаты за поставленный Товар определяется в пункте 9 Информационной карты.

- 5. Требования к участникам

5.1. В запросе цен может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 5.2. Участник для того, чтобы принять участие в запросе цен должен удовлетворять следующим требованиям:

- а) отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков;

б) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- 6. Расходы на участие в запросе цен

6.1. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен, участием в запросе цен.

- 7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе цен

7.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе цен участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в случае:

- непредставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен, согласно пункту 8.4. настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о Товаре, на поставку которого проводится запрос цен;

- несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям документации по запросу цен, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

7.2. Заказчик отстраняет участника от участия в запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

-  несоответствия участника запроса цен требованиям, установленным в настоящей документации;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в запросе цен.

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе цен

- 8.1. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме непосредственно по адресу, указанному в пункте 11 Информационной карты, либо направляется по почте.

8.2. Заявка прошивается в один том и подается в запечатанном конверте, на котором в обязательном порядке указывается наименование запроса цен, реестровый номер запроса цен и наименование участника запроса цен.

8.3. Любой участник запроса цен вправе внести изменения в поданную заявку на участие в запросе цен в любое время до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

- 8.4. Заявка на участие в запросе цен должна быть составлена по форме, прилагаемой к настоящей документации (Форма 2 Раздела IV) и содержать следующие сведения:

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический  и  почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,  ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для физического лица); номера контактных телефонов;

- наименование и характеристики поставляемого Товара;

- согласие участника запроса цен исполнить условия договора, указанные в извещении и настоящей документации о проведении запроса цен;

- цена Товара, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, т.п.);

- приложения к заявке:

- - полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копия, заверенная участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- - справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

-  справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

- - справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен и определение победителя запроса цен

- 9.1. Закупочная комиссия в срок, указанный в пункте 13 Информационной карты, рассматривает и оценивает заявки в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации о проведении запроса цен.

- 9.2. Победителем в проведении запроса цен признается участник, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- 9.3.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

9.4.	В случае если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен, или подана только одна заявка на участие в запросе цен, или по результатам рассмотрения и оценки была признана соответствующей требованиям документации о запросе цен только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. В этом случае, при наличии единственного участника закупки, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора), либо провести повторный запрос цен, либо провести закупку иным способом.

10. Порядок заключения и исполнения договора

10.1. Договор с победителем запроса цен либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается такой договор, должен быть заключен не ранее 5 (пяти) дней и не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания итогового протокола по запросу цен.

  - В случае если участник запроса цен, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 10.1 настоящего раздела, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

  - В случае если участник запроса цен, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в запросе цен которого присвоен следующий порядковый номер.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса цен, обязанным заключить договор, в случаях:

а) несоответствия участника запроса цен, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в настоящей документации;

б) предоставления участником запроса цен, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен.

  - При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса цен, кроме случаев, предусмотренных пунктом 10.6 настоящей документации.

10.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем закупаемого Товара. При увеличении объема закупаемого Товара Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по договору;

в) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия договора (относящиеся к порядку взаимодействия сторон при исполнении договора, к порядку документооборота в рамках договора и т.п.).

  - Все изменения и дополнения договора оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, то не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор соответствующие дополнительные соглашения размещаются на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru/223.

  - Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением о закупке товаров, работ услуг ОАО «Омскгоргаз», настоящей документацией по проведению запроса цен и условиями договора.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организатор (заказчик) | Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» (ОАО «Омскгоргаз») |
| 2. | Почтовый адрес | РФ, 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19 |
| 3. | Электронная почта | moa@omskgorgaz.ru,env@omskgorgaz.ru shsg@omskgorgaz.ru |
| 4. | Контактное лицо | Мамонтова Оксана Александровна Шерстобитова Светлана Геннадьевна Егорина Надежда Валерьевна. Контактный телефон: 8 (3812) 977-377, доб. 1447, 1325 |
| 5. | Предмет запроса цен | Поставка люков полимерно-песчаных для газовых колодцев для нужд ОАО «Омскгоргаз» |
| 6. | Количество, характеристики и качество поставляемого товара | Комплект Люка Люк ППО 660/780/580/5 тип «С» 6 тн. (средний), D620-640, черный, или эквивалент – 130 шт, Крышка люка, D620-640, черная, или эквивалент – 60 шт. Характеристики и качество товара – в соответствии с Техническим заданием |
| 7. | Место поставки товара | РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз») |
| 8. | Срок и условия поставки товара | Поставка Товара осуществляется партиями по следующему графику: 1 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – в течение 7 рабочих дней со дня заключения договора; 2 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – с 01 по 25 марта 2013 г. включительно; 3 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – с 01 по 25 апреля 2013 г. включительно; 4 партия: 70 шт. комплектов люка и 30 шт. крышек люка – с 01 по 25 мая 2013 включительно. |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата каждой партии Товара в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 5 рабочих дней после поставки Товара |
| 10. | Максимальная цена договора | 262 180,00 руб.; включая все расходы, связанные с поставкой Товара, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей |
| 11. | Место подачи заявок на участие в запросе цен | РФ, 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, кабинет 206, с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (понедельник – пятница), с перерывом на обед с 12-00 до 13-00. |
| 12. | Срок подачи заявок на участие в запросе цен | с 9 часов 00 минут «25» февраля 2013 г. до 16 часов 00 минут «01» марта 2013 г. |
| 13. | Дата и место вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен | «04» марта 2013 г. по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, 19, актовый зал |
| 14. | Срок подписания победителем в проведении запроса цен Договора | Не ранее 5 (пяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания протокола оценки заявок на участие в запросе цен |
| 15. | Форма заявки на участие в запросе цен | Форма 2 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен». |

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание определяет перечень, количество, порядок, сроки поставки люков полимерно-песчаных для газовых колодцев (далее - Товар) для нужд ОАО «Омскгоргаз» (далее – Заказчик), а также условия поставки Товара и требования к его качеству.

Требования к поставке Товара:

Поставка  Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Товара, определяющих условия поставки Товара, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации для поставки данного вида Товара.

Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Форма 3 Раздела IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен»), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами победителя запроса цен.

Адрес Заказчика для поставки Товара: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»)

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется партиями по следующему графику:

1 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – в течение 7 рабочих дней со дня заключения договора;

2 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка  – с 01 по 25 марта 2013 г. включительно;

3 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – с 01 по 25 апреля 2013 г. включительно;

4 партия: 70 шт. комплектов люка и 30 шт. крышек люка – с 01 по 25 мая 2013 включительно.

Наименование, количество и технические характеристики Товара:

| - № п/п | - Наименование Товара | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Комплект Люка –Люк ППО 660/780/580/5 тип «С» 6 тн. (средний), D620-640, черный, или эквивалент | - шт. | - 130 |
| - 2. | Крышка люка, D620-640, черная, или эквивалент | - шт. | - 60 |

Товар представляет собой люки полимерно-песчаные, экологически безопасные, не выделяют вредных для человека токсинов и отравляющих веществ, не подвержены воздействию влаги, температур и агрессивной среды. Срок службы – 50 лет при соблюдении условий эксплуатации и инструкций по монтажу и применению. Стойкость к потере цвета - люк прокрашивается по всей толщине термостойкими красками. Стойкость к перепаду температуры - сохраняет все свои свойства в диапазоне от -500 до +500 С.

Технические характеристики комплекта люка:

| Тип | А(d-крышки) | В | С | D | E | Нагрузка (т) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 660 | 50 | 580 | 780 | 110 | 6т. | 52 |

Товар должен быть надлежащего качества и соответствовать действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, ТУ, национальным или международным стандартам качества на данный вид товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в  эксплуатации), не ранее 2012 года выпуска, не иметь дефектов.

Требования к таре и упаковке товара:

Товар должен быть доставлен Заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность и потребительские свойства товара.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие Товара всем требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, национальным или международным стандартам качества на данный вид Товара. Срок службы – 50 лет при соблюдении условий эксплуатации и инструкций по монтажу и применению.

Победитель запроса цен предоставляет гарантии на Товар на срок, установленный производителем, но не менее 2 лет.

Комплект документов, подтверждающих качество Товара, предоставляемый при поставке Товара Заказчику:

- сертификат соответствия на Товар (его заверенная копия).

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ЦЕН

# ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Реестровый номер извещения о проведении запроса цен __________________________________

Настоящим ____________________________________________________________________ (наименование участника запроса цен )

подтверждает, что для участия в запросе цен на право заключения договора поставки люков полимерно-песчаных для газовых колодцев для нужд ОАО «Омскгоргаз»

направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество листов каждого документа | Сквозная нумерация с __-по__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы, представляемые участниками запроса цен |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ВСЕГО листов: |  |  |  |

Участник запроса цен  _____________________(Ф.И.О.)

(уполномоченный представитель)             (подпись)

ФОРМА 2.  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Участник запроса цен

Наименование (для юридического лица) _____________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)  ______________________________________________

Юридический адрес (для юридического лица)  ________________________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица) ____________________________________________________

Место жительства (для физического лица): ___________________________________________________

ИНН, КПП:  _____________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ___________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________

Контактные телефоны: ___________________________________________________________________,

изучив извещение о проведении запроса цен № ______________________________, согласен исполнить условия договора, содержащиеся в вышеуказанном извещении о проведении запроса цен и поставить следующий Товар:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Общая цена Товара составляет ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС ___ %.

Цена Товара включает /не включает: 	нужное подчеркнуть

стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего 	                  (подпись)		  	               (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;

телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________;

адрес электронной почты: ____________________________________________________.

Приложения к заявке:

- 1. полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копия, заверенная участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- 2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- 3. справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

4. справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5. справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- 6. справка участника запроса цен об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

ФОРМА 3.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______________

поставки люков полимерно-песчаных для газовых колодцев

г. Омск                                                                          		                        «___» ___________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Буцина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов размещения Заказчиком запроса цен на право заключения договора поставки люков полимерных (протокол № __________________  от «__» _________ 2013 г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Заказчику люки полимерно-песчаные для газовых колодцев, именуемые в дальнейшем «Товар», по ценам, в ассортименте и количестве согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

  - Технические характеристики и требования к качеству Товара, поставляемого по Договору, Стороны зафиксировали в Приложении № 2 (Техническая характеристика поставляемого товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Количество, ассортимент, срок поставки каждой партии Товара Стороны зафиксировали в Приложении № 3 (График поставки товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (__________________) рублей __ (_____) копеек, в том числе НДС __%, в размере _______ (________________) рублей __ (_____) копеек (далее - цена Договора).

2.2. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации и включает общую стоимость Товара, стоимость доставки Товара, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (таможенное оформление и страхование, упаковка, транспортные расходы, налоги, сборы, иные обязательные платежи).

2.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 12 Договора.

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком за каждую партию Товара, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Товара и передачи Заказчику оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, при условии отсутствия со стороны Заказчика претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 5.9 Договора.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате каждой партии Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств за последнюю партию Товара с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара осуществляется в соответствии с графиком:

1 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – в течение 7 рабочих дней со дня заключения договора;

2 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка  – с 01 по 25 марта 2013 г. включительно;

3 партия: 20 шт. комплектов люка и 10 шт. крышек люка – с 01 по 25 апреля 2013 г. включительно;

4 партия: 70 шт. комплектов люка и 30 шт. крышек люка – с 01 по 25 мая 2013 включительно.

3.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в полном объеме с момента подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной на последнюю партию Товара, при условии отсутствия со стороны Заказчика претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 5.9 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.7 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.

4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, требовать от Поставщика уплаты неустойки путём направления Поставщику требования об уплате сумм неустойки, в соответствии с пунктами 7.3, 7.5 Договора.

4.1.7. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, качества и стоимости поставленного Товара условиям Договора, составить акт о выявленных недостатках Товара и передать Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих[ дней с момента фактического получения Товара Заказчиком.

4.2.3. Подписать товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передать один экземпляр Поставщику.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 Договора.

4.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости, количества и качества Товара по настоящему Договору.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве в соответствии со Спецификацией в установленные сроки и передать его Заказчику, согласно условиям настоящего Договора.

4.4.2. Предоставить по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.3. Предоставить Заказчику документы на Товар, предусмотренные пунктом 5.7 Договора.

4.4.4. Обеспечить упаковку Товара, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении, транспортировку и хранение Товара.

4.4.5. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы поставляемого Товара самостоятельно и за свой счет.

4.4.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара.

4.4.7. При получении от Заказчика акта о выявленных недостатков Товара, устранить такие недостатки Товара либо возместить расходы, понесенные Заказчиком в связи с их устранением, а в случае существенного нарушения требований к качеству Товара - заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора, в сроки, установленные пунктом 5.10 настоящего Договора.

4.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется партиями в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение № 3 к Договору).

5.2. Товар поставляется Заказчику по адресу: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»).

5.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

5.4. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и  за свой счёт.

5.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Договору (Техническая характеристика поставляемого Товара), являющемся его неотъемлемой частью.

5.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов на каждый вид Товара и технической характеристике поставляемого Товара (Приложение № 2 к Договору).

5.7. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в пункте 5.7 настоящего Договора, Заказчик подписывает товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5.9. При обнаружении несоответствия полученного Товара требованиям по количеству, качеству, и ассортименту, установленным в счетах-фактурах и настоящем Договоре, Заказчик составляет об этом Акт о выявленных недостатках Товара с указанием выявленных несоответствий. Указанный Акт подлежит обязательному рассмотрению Поставщиком в случае если он предоставлен ему не позднее 10 (десяти) рабочих jдней с момента фактического получения Товара Заказчиком.

5.10. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан по решению Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком,

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида товара, и наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик несет ответственность за качество, ассортимент и количество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором. Непредставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, отсутствие надлежаще оформленных сопроводительных документов, является основанием для отказа в приёмке Товара Заказчиком. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку товаров Заказчику Поставщиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1 (одного)% от стоимости партии Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

7.5. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне, в противном случае неустойка не уплачивается.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.

7.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.

8.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением  настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 8.2 процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный Договором объем Товара. При увеличении объема Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема поставляемого Товара Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).

9.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон,

- в судебном порядке,

- по инициативе Заказчика.

10.2. Заказчик вправе обратиться к Поставщику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1. при существенном нарушении условий Договора Поставщиком;

10.2.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на 10 календарных дней;

10.2.3. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения запроса цен;

10.2.4. в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2.5. в случае установления факта приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.2.6. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при  условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом, либо курьером по фактическим адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.3. Договор, а также все изменения и дополнения к нему, переданные по факсимильной связи или в форме электронных документов, имеют юридическую силу, с последующим предоставлением оригинала.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 «Спецификация поставляемого товара», Приложение № 2 «Техническая характеристика поставляемого товара» (Техническое задание), Приложение № 3 «График поставки товара».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:					Поставщик:

| _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

Заказчик:					Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп

Приложение № 1

к Договору поставки люков полимерных

для газовых колодцев

№ ______________ от «__» ___________ 2013 г.

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | НДС % | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - шт. |  |  |  |  |
| 2. |  | - шт. |  |  |  |  |

Цена Товара составляет ______________ ( ____________ ) рублей, в том числе НДС __ %.

Цена настоящего Договора включает в себя общую стоимость Товара, стоимость доставки Товара, а также все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора (таможенное оформление и страхование, упаковка, транспортные расходы, налоги, сборы, иные обязательные платежи).

Заказчик:					Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп

Приложение № 2

к Договору поставки люков полимерных

для газовых колодцев

№ ______________  от «__» ___________ 2013 г.

Техническая характеристика поставляемого товара

Наименование, количество и технические характеристики Товара:

| - № п/п | - Наименование Товара | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Комплект Люка –Люк ППО 660/780/580/5 тип «С» 6 тн. (средний), D620-640, черный, или эквивалент | - шт. | - 130 |
| - 2. | Крышка люка, D620-640, черная, или эквивалент | - шт. | - 60 |

Товар представляет собой люки из высокопрочных полимеров, экологически безопасные, не выделяют вредных для человека токсинов и отравляющих веществ, не подвержены воздействию влаги, температур и агрессивной среды. Срок службы – 50 лет при соблюдении условий эксплуатации и инструкций по монтажу и применению. Стойкость к потере цвета - люк прокрашивается по всей толщине термостойкими красками. Стойкость к перепаду температуры - сохраняет все свои свойства в диапазоне от -50 до +50 С.

Технические характеристики комплекта люка:

| Тип | А(d-крышки) | В | С | D | E | Нагрузка (т) | Вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 660 | 50 | 580 | 780 | 110 | 6т. | 52 |

Товар должен быть надлежащего качества и соответствовать действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, ТУ, национальным или международным стандартам качества на данный вид товара.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в  эксплуатации), не ранее 2012 года выпуска, не иметь дефектов.

Требования к таре и упаковке товара:

Товар должен быть доставлен Заказчику в упаковке, обеспечивающей сохранность и потребительские свойства товара.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие Товара всем требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, национальным или международным стандартам качества на данный вид Товара. Срок службы – 50 лет при соблюдении условий эксплуатации и инструкций по монтажу и применению.

Победитель запроса цен предоставляет гарантии на Товар на срок, установленный производителем, но не менее 2 лет.

Комплект документов, подтверждающих качество Товара, предоставляемый при поставке Товара Заказчику:

- сертификат соответствия на Товар (его заверенная копия).

Заказчик:					Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп

Приложение № 3

к Договору поставки люков полимерных

для газовых колодцев

№ ______________  от «__» ___________ 2013 г.

График поставки товара

| № партии | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | комплект люка ________________ крышка люка _________________ | шт. шт. | 20 10 | в течение 7 рабочих дней со дня заключения Договора |
| 2. | комплект люка ________________ крышка люка _________________ | шт. шт. | 20 10 | с 01 по 25 марта 2013 г. включительно |
| 3. | комплект люка ________________ крышка люка _________________ | шт. шт. | 20 10 | с 01 по 25 апреля 2013 г. включительно |
| 4. | комплект люка ________________ крышка люка _________________ | шт. шт. | 70 30 | с 01 по 25 мая 2013 г. включительно |

Заказчик:					Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп