Утверждаю:

Генеральный директор

___________ П.А. Разваляев

М.п.

Дата: ____________

Реестровый номер закупки _______________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН

на право заключения договора поставки

приборов учёта газа СГБМ-1,6

для нужд ОАО «Омскгоргаз»

Запрос цен  проводит: Закупочная комиссия, созданная Заказчиком.

Организатор: ОАО «Омскгоргаз»

Омск 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН	3

1. Организатор и сроки проведения запроса цен	3

2. Предмет запроса цен. Место и сроки ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	3

3. Начальная (максимальная) цена договора	3

4. Порядок оплаты	3

5. Требования к участникам	3

6. Расходы на участие в запросе цен	4

7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе цен	4

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе цен	4

9. Рассмотрение И ОЦЕНКА заявок на участие в запросе цен и определение победителя запроса цен	6

10. Порядок заключения и исполнения договора	6

РАЗДЕЛ II. техническое задание.	8

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ запроса цен	11

ФОРМА 1. опись документов	11

ФОРМА 2. Форма ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В запросе цен	12

ФОРМА 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	14

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН

- Организатор и сроки проведения запроса цен

1.1. Организатор (Заказчик), указанный в пункте 1 "ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ" (далее - извещение), проводит запрос цен, предмет которого указан в пункте 5 извещения, в соответствии с процедурами, требованиями и положениями настоящей документации по запросу цен.

1.2. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о проведении запроса цен и документацию о запросе цен, размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru/223 (далее - официальный сайт) не менее чем за 5 (пять) дней до установленного в пункте 12 извещения дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. День рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен указан в пункте 13 извещения.

1.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок составлял не менее чем 3 (три) дня.

1.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе цен. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

- 2. Предмет запроса цен. Место и сроки поставки товара

2.1. Предмет запроса цен указан в пункте 5 извещения и представляет собой поставку приборов учёта газа СГБМ-1,6 (далее – Товар) для нужд ОАО «Омскгоргаз».

2.2. Место, сроки и условия поставки Товара указаны в пунктах 7-8 извещения.

- 3. Начальная (максимальная) цена договора

3.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в пункте 10 извещения о проведении запроса цен.

- 4. Порядок оплаты

4.1. Порядок оплаты за поставленный Товар определяется в пункте 9 извещения и проекте Договора (форма 3 Раздела III настоящей документации).

- 5. Требования к участникам

5.1. В запросе цен может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации.

- 5.2. Участник для того, чтобы принять участие в запросе цен должен удовлетворять следующим требованиям:

- а) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса цен;

- б) отсутствие сведений об участнике запроса цен в реестре недобросовестных поставщиков;

в) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

г) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- 6. Расходы на участие в запросе цен

6.1. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен, участием в запросе цен.

- 7. Условия допуска и отстранения от участия в запросе цен

7.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе цен участник не допускается комиссией к участию в запросе цен в случае:

- непредставления документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен, согласно пункту 8.4. настоящей документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о Товаре, на поставку которого проводится запрос цен;

- несоответствия требованиям, обязательным для участников закупки, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в запросе цен требованиям документации о запросе цен, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

7.2. Заказчик отстраняет участника от участия в запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

-  установления несоответствия участника запроса цен требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в запросе цен;

- в случае несоответствия заявки требованиям документации о запросе цен.

8. Содержание и порядок подачи заявки на участие в запросе цен

- 8.1. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме непосредственно по адресу, указанному в пункте 11 извещения, либо направляется по почте.

8.2. Заявка прошивается в один том и подается в запечатанном конверте, на котором в обязательном порядке указывается наименование запроса цен, реестровый номер запроса цен и наименование участника запроса цен. В случае направления заявки по почте, в целях обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в заявке, заявка должна быть упакована в два конверта: в конверт, оформляемый в соответствии с требованиями настоящего пункта, и в почтовый конверт. Почтовый конверт (в том числе конверт экспресс-почты) не считается конвертом, в котором должна быть подана заявка. В случае подачи заявки только в почтовом конверте Заказчик не несет ответственности за сохранность заявки и за конфиденциальность содержащихся в ней сведений.

8.3. Любой участник запроса цен вправе внести изменения в поданную заявку на участие в запросе цен в любое время до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

- 8.4. Заявка на участие в запросе цен должна быть составлена по форме, прилагаемой к настоящей документации (Форма 2 Раздела III «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен») и содержать следующие сведения:

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, юридический  и  почтовый адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства,  ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для физического лица); номера контактных телефонов;

- наименование и характеристики предмета закупки;

- согласие участника запроса цен исполнить условия договора, указанные в извещении и настоящей документации о проведении запроса цен;

- цену Товара, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, т.п.);

- приложения к заявке:

- - полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копия, заверенная участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель), либо доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

-  справка участника запроса цен о не проведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- справка участника запроса цен о не приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

- - справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- - заверенная участником копия сертификата об утверждении типа средств измерений (счетчиков газа бытовых СГБМ-1,6), действительного как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен, так и на момент заключения договора по результатам запроса цен.

- 8.5. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе цен, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящей документацией. В случае если копии документов заверены лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) без доверенности, заявка на участие в запросе цен должна также содержать доверенность или иной документ, подтверждающий право такого лица заверять копии документов от имени участника.

- 8.6. При подготовке заявки на участие в запросе цен и документов, входящих в ее состав, не допускается применение факсимильных подписей и сканов оттисков печатей.

9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе цен и определение победителя запроса цен

- 9.1. Закупочная комиссия Заказчика в срок, указанный в пункте 13 извещения, рассматривает и оценивает заявки в соответствии с требованиями, установленными в извещении и документации по проведению запроса цен.

- 9.2. Победителем запроса цен признается участник, соответствующий требованиям документации о запросе цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- 9.3.	Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе запроса цен, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

9.4.	В случае если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен, или подана только одна заявка на участие в запросе цен, или по результатам рассмотрения и оценки была признана соответствующей требованиям документации о запросе цен только одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся. В этом случае, при наличии единственного участника закупки, его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, Заказчик вправе заключить договор с таким участником (при этом такой участник не вправе отказаться от заключения договора), либо провести повторный запрос цен, либо провести закупку иным способом.

10. Порядок заключения и исполнения договора

  - Договор с победителем запроса цен либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается такой договор, должен быть заключен не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола по запросу цен.

  - В случае если участник запроса цен, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 10.1 настоящего раздела, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

  - В случае если участник запроса цен, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен, заявке на участие в запросе цен которого присвоен следующий порядковый номер.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса цен, обязанным заключить договор, в случаях:

а) несоответствия такого участника требованиям, установленным в настоящей документации;

б) предоставления участником запроса цен недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен.

  - При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам запроса цен, кроме случаев, предусмотренных пунктом 10.6 настоящей документации.

10.6. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем поставляемого Товара, в том числе отдельные номенклатурные позиции (в случае если в течение срока действия договора изменяются потребности Заказчика, выпускаются новые или снимаются с производства старые линейки Товара, т.п.). При увеличении объема поставляемого Товара Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема поставляемого Товара  Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по договору;

в) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия договора (относящиеся к порядку взаимодействия сторон при исполнении договора, к порядку документооборота в рамках договора и т.п.).

  - Все изменения и дополнения договора оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания сторонами. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена Товара или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, то не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор соответствующие дополнительные соглашения размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru/223.

  - Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, Положением о закупке товаров, работ услуг ОАО «Омскгоргаз», настоящей документацией по проведению запроса цен и условиями договора.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание определяет количество, порядок, сроки поставки приборов учёта газа СГБМ-1,6 (далее - Товар) для нужд ОАО «Омскгоргаз» (далее – Заказчик), а также условия поставки Товара и требования к его качеству.

Требования к поставке Товара:

Поставка  Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Товара, определяющих условия поставки Товара, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации для поставки данного вида Товара.

Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Форма 3 Раздела III «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен»), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен или иного участника, с которым заключается договор в соответствии с настоящей документацией (далее – Поставщик).

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

Адрес Заказчика для поставки Товара: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»)

Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями по следующему Графику:

| № партии | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 160 | до 20 января 2014 г. включительно |
| 2. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 160 | до 20 февраля 2014 г. включительно |
| 3. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 180 | до 20 марта 2014 г. включительно |

Наименование, количество и технические характеристики Товара:

Товар представляет собой прибор учёта, предназначенный для измерения израсходованного объема газа, применяемого для коммунально-бытовых нужд (счетчик газа).

Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями соответствующих ТУ предприятий-изготовителей, а также иных документов, устанавливающих требования к качеству (комплектности) данного Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также  должен быть внесен в Госреестр средств измерений России.

Основные технические данные и характеристики:

| - № п/п | - Наименование Товара | - Ед. изм. | - Количество, ед-ц. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Прибор учета газа СГБМ-1,6 со следующими техническими параметрами: - Диаметр условного прохода тройника 15мм. - Для присоединения счетчика к газопроводу на тройнике - резьба G1/2-B по ГОСТ 6357-81. - Диапазон измерения расхода газа: от Qмин=0,04м3/ч до Qмакс=1,6м3/ч.; - Пределы допускаемой относительной погрешности: - в диапазоне от Qмин до 0,2Qмакс ±3,0%; - в диапазоне от 0,2Qмакс до Qмакс для класса точности 1,0 ±1,0%; для класса точности 1,5 ±1,5%. - Измеряемая среда: - природный газ по ГОСТ 5542-87; - сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90. 1.6. Параметры измеряемой среды: - давление не более 5,0кПа. 1.7. Наименьшая цена деления отсчетного устройства – 0,001 м3. 1.8. Емкость отсчетного устройства счетчика не менее – 99999,999 м3. 1.9. Питание счетчика осуществляется от литиевой батареи. Тип используемой батареи ER14505 SIZE AA 3,6 V или CR2477 3 V в зависимости от исполнения электронного блока. 1.10. Модификация счетчика с температурой коррекцией содержит в конструкции датчик температуры, измеряющий температуру газа от минус 10 до плюс 500С. 1.11. Срок службы счетчика не менее 12 лет с даты выпуска. 1.12. Масса счетчика не более 0,67 кг. 1.13. Габариты размеры счетчика не более 70*77*76 мм. 1.14.Содержание цветных металлов и их сплавов не более, кг: - алюминий и его сплавы – 0,10; - цинк и его сплавы – 0,45. 1.15. В конструкции электронного блока применяется оптрон типа КРС 357 NT, позволяющий применять дистанционный съем показаний, который выдает импульс во внешнюю сеть учета на каждые 10 литров прошедшего газа со следующими параметрами: - ток внешней цепи оптрона не более 3 мА; - напряжение на внешней цепи оптрона не более 60 В. | - шт. | - 500 (пятьсот) |

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в  эксплуатации), исправным, не иметь дефектов, сроком выпуска не более 1 (одного) месяца на день поставки Товара.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие Товара всем требованиям соответствующих ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Поставщик предоставляет гарантии на Товар на срок, установленный производителем.

Гарантийный срок: не менее 3 (трех) лет со дня передачи Товара.

Срок службы не менее 12 (двенадцати) лет с даты выпуска Товара.

Комплект документов на Товар, предоставляемый при поставке Товара Заказчику:

- паспорт прибора учета газа с отметкой о поверке прибора;

- руководство по монтажу и эксплуатации;

- гарантийный талон на приборы;

- копия сертификата соответствия (при наличии).

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ЦЕН

# ФОРМА 1.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Реестровый номер извещения о проведении запроса цен: ________________________________

Настоящим ____________________________________________________________________ (наименование участника запроса цен )

подтверждает, что для участия в запросе цен на право заключения договора поставки приборов учёта газа СГБМ-1,6 для нужд ОАО «Омскгоргаз»

направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество листов каждого документа | Сквозная нумерация с __-по__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы, представляемые участниками запроса цен |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ВСЕГО листов: |  |  |  |

Участник запроса цен _____________________ (Ф.И.О.)

(уполномоченный представитель)             (подпись)

ФОРМА 2.  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Участник запроса цен

Наименование (для юридического лица) __________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ___________________________________________

Юридический адрес (для юридического лица) _____________________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица) ________________________________________________

Место жительства (для физического лица): _______________________________________________

ИНН, КПП: _____________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _______________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________________________________

Контактные телефоны: ________________________________________________________________,

изучив извещение о проведении запроса цен № __________________________, а также документацию по проведению запроса цен, согласен исполнить условия договора, содержащиеся в вышеуказанных извещении о проведении запроса цен и документации, и поставить следующий Товар:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара | Ед-ца измер. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (с учетом НДС) | Сумма, руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая стоимость Товара составляет: __________ (______________________________________ _____________________________________________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %.

Цена Товара включает /не включает: 	нужное подчеркнуть

стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п.

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего 	                  (подпись)		  	               (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;

телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________;

адрес электронной почты: ____________________________________________________.

Приложения к заявке:

- - полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо ее копия, заверенная участником; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность (далее для целей настоящего раздела - руководитель)), либо доверенность, заверенная печатью и подписанную руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или уполномоченным лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана уполномоченным лицом, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- - справка участника запроса цен об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков;

-  справка участника запроса цен о непроведении его ликвидации (для юридического лица) и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- справка участника запроса цен о неприостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

- - справка участника запроса цен  об отсутствии у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- - заверенная участником копия сертификата об утверждении типа средств измерений (счетчиков газа бытовых СГБМ-1,6), действительного как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен, так и на момент заключения договора по результатам запроса цен.

ФОРМА 3.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №________

поставки приборов учета газа СГБМ-1,6

г. Омск                                                                                                                 «___» __________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «Омскгоргаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Разваляева Павла Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов проведенного Покупателем запроса цен на право заключения договора поставки приборов учета газа СГБМ-1,6 для нужд ОАО «Омскгоргаз» (протокол № __________________  от «__» _________ 201_ г.) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Покупателю приборы учета газа (счетчики газа) СГБМ-1,6, именуемые в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.

  - Технические характеристики и требования к качеству Товара, поставляемого по Договору, Стороны зафиксировали в Приложении № 2 (Техническая характеристика поставляемого товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Количество, ассортимент, срок поставки каждой партии Товара Стороны зафиксировали в Приложении № 3 (График поставки товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (__________________) рублей __ (_____) копеек, в том числе НДС __%, в размере _______ (________________) рублей __ (_____) копеек (далее - цена Договора) и определяется как общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара в соответствии со Спецификацией.

2.2. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации и включает в себя стоимость Товара, тары и упаковки, все расходы, связанные с поставкой Товара, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путём перечисления Покупателем денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 12 Договора.

2.4. Оплата по Договору производится Покупателем за каждую партию Товара на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, с условием отсрочки платежа не менее 15 (пятнадцати) дней после поставки Товара (партии Товара) и передачи Покупателю оригиналов товарно-транспортной накладной и счета-фактуры (пункт 5.8 настоящего Договора), при условии отсутствия со стороны Покупателя претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 5.10 Договора.

2.5. Обязательства Покупателя по оплате каждой партии Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Покупателя, указанного в разделе 12 настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

2.6. Обязательства Покупателя по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств за последнюю партию Товара с банковского счета Покупателя, указанного в разделе 12 настоящего Договора, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в полном объеме с момента подписания Покупателем товарно-транспортной накладной на последнюю партию Товара, при условии отсутствия со стороны Покупателя претензий относительно качества, количества, ассортимента Товара, оформленных в соответствии с пунктом 5.10. Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.8 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.

4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, требовать от Поставщика уплаты неустойки путём направления Поставщику требования об уплате сумм неустойки, в соответствии с пунктами 7.3, 7.5 Договора.

4.1.7. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, качества и стоимости поставленного Товара условиям Договора, составить акт о выявленных недостатках Товара и передать Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического получения Товара Покупателем.

4.2.3. Подписать товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передать один экземпляр Поставщику.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать подписания Покупателем товарно-транспортных накладных.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 2 Договора.

4.3.3. С письменного согласия Покупателя привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости, количества и качества Товара по настоящему Договору.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве в соответствии со Спецификацией в установленные сроки и передать его Покупателю, согласно условиям настоящего Договора.

4.4.2. Предоставить по запросу Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.3. Предоставить Покупателю документы на Товар, предусмотренные пунктом 5.8. Договора.

4.4.4. Обеспечить упаковку Товара, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении, транспортировку и хранение Товара.

4.4.5. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы поставляемого Товара самостоятельно и за свой счет.

4.4.6. Гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара.

4.4.7. При получении от Покупателя акта о выявленных недостатков Товара, устранить такие недостатки Товара либо возместить расходы, понесенные Покупателем в связи с их устранением, а в случае существенного нарушения требований к качеству Товара - заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора, в сроки, установленные пунктом 5.11. настоящего Договора.

4.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется партиями в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение № 3 к Договору).

5.2. Товар поставляется Покупателю по адресу: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»).

5.3. Поставщик обязан известить Покупателя о точном времени и дате поставки Товара в срок не позднее 3(трех) рабочих дней до непосредственной поставки Товара, телефонограммой или по факсимильной связи.

5.4. Поставщик поставляет Товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

5.5. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счёт.

5.6. Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю, должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Договору (Техническая характеристика поставляемого Товара), являющемся его неотъемлемой частью.

5.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, стандартов заводов-изготовителей на данный вид Товара и технической характеристике поставляемого Товара (Приложение № 2 к Договору).

5.8. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификаты соответствия и паспорта (в соответствии с Приложением № 2 к Договору), обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в пункте 5.8. настоящего Договора, Покупатель подписывает товарно-транспортные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

5.10. При обнаружении несоответствия полученного Товара требованиям по количеству, качеству, и ассортименту, установленным в счетах-фактурах и настоящем Договоре, Покупатель составляет об этом Акт о выявленных недостатках Товара с указанием выявленных несоответствий. Указанный Акт подлежит обязательному рассмотрению Поставщиком, в случае если он предоставлен ему не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического получения Товара Покупателем.

5.11. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан по решению Покупателя:

- безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Покупателем,

- возместить расходы Покупателя на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Поставщик обязан по требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней заменить некачественный Товар Товаром, соответствующим условиям Договора.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик несет ответственность за качество, ассортимент и количество поставляемого Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и за соблюдение сроков поставки, предусмотренных настоящим Договором. Непредставление Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, отсутствие надлежаще оформленных сопроводительных документов (в соответствии с пунктом 5.8. Договора), является основанием для отказа в приёмке Товара Покупателем. Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как не поставку товаров Покупателю Поставщиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в части сроков поставки, качества, ассортимента и количества поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% (одного процента) от стоимости несоответствующей условиям Договора партии Товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, до дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке, или устранения Поставщиком недостатков, замены некачественного Товара в соответствии с пунктом 5.11. Договора, или устранения несоответствия поставляемого Товара по ассортименту и количеству.

7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

7.5. В случае установления факта нарушения Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик помимо неустойки, предусмотренной пунктом 7.3. Договора, уплачивает единовременный штраф в размере 74000,00 (семьдесят четыре тысячи) рублей.

7.6. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, уплачивает неустойку и штрафы по требованию другой Стороны. Такое требование должно быть составлено в письменной форме и направлено виновной Стороне, в противном случае неустойка не уплачивается.

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Убытки Покупателя, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

7.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.

7.10. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.

8.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением  настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 8.2 процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный договором объем поставляемого Товара (в случае если в течение срока действия договора изменяются потребности Заказчика, выпускаются новые или снимаются с производства старые линейки Товара, т.п.). При этом при увеличении объема поставляемого Товара Покупатель по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему Товара, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением объема поставляемого Товара Покупатель обязан изменить цену договора указанным образом;

б) сроки исполнения обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).

9.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон,

- в судебном порядке,

- по инициативе Покупателя.

10.2. Покупатель вправе обратиться к Поставщику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1. при существенном нарушении условий Договора Поставщиком;

10.2.2. в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней;

10.2.3.в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения запроса цен;

10.2.4. в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2.5. в случае установления факта приостановлении деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.2.6. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при  условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом, либо курьером по фактическим адресам Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, с последующим предоставлением оригинала.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.3. Договор, а также все изменения и дополнения к нему, переданные по факсимильной связи или в форме электронных документов, имеют юридическую силу, с последующим предоставлением оригинала.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 «Спецификация поставляемого товара», Приложение № 2 «Техническая характеристика поставляемого товара» (Техническое задание), Приложение № 3 «График поставки товара».

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:					Поставщик:

| _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

Покупатель:					Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп

Приложение № 1

к Договору поставки приборов учета газа СГБМ-1,6

№ _______ от «___» ___________ 201_ г.

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, ед-ц | Цена за ед., руб. (с учетом НДС) | в т.ч. НДС, % | Сумма в руб. (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | - шт. | - 500 |  |  |  |

Цена Товара составляет ______________ ( ____________ ) рублей, в том числе НДС __ %.

Цена договора включает в себя общую стоимость Товара, тары и упаковки, все расходы, связанные с поставкой Товара, расходы на доставку, страхование, уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей.

Покупатель:					Поставщик:

______________________ ( _______________)    _______________________ ( _____________)

мп                                                                             мп

Приложение № 2

к Договору поставки приборов учета газа СГБМ-1,6

№ _______ от «___» ___________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

(Техническое задание)

Настоящее техническое задание определяет количество, порядок, сроки поставки приборов учёта газа СГБМ-1,6 (далее - Товар) для нужд ОАО «Омскгоргаз» (далее – Заказчик), а также условия поставки Товара и требования к его качеству.

Требования к поставке Товара:

Поставка  Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований к поставке Товара, определяющих условия поставки Товара, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов Российской Федерации для поставки данного вида Товара.

Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором (Форма 3 Раздела III «Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса цен»), а также в соответствии с иными нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и транспортом победителя запроса цен или иного участника, с которым заключается договор в соответствии с настоящей документацией (далее – Поставщик).

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

Адрес Заказчика для поставки Товара: РФ, г. Омск, ул. Лескова, 3 (центральный склад ОАО «Омскгоргаз»)

Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями по следующему Графику:

| № партии | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 160 | до 20 января 2014 г. включительно |
| 2. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 160 | до 20 февраля 2014 г. включительно |
| 3. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 180 | до 20 марта 2014 г. включительно |

Наименование, количество и технические характеристики Товара:

Товар представляет собой прибор учёта, предназначенный для измерения израсходованного объема газа, применяемого для коммунально-бытовых нужд (счетчик газа).

Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями соответствующих ТУ предприятий-изготовителей, а также иных документов, устанавливающих требования к качеству (комплектности) данного Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также  должен быть внесен в Госреестр средств измерений России.

Основные технические данные и характеристики:

| - № п/п | - Наименование Товара | - Ед. изм. | - Количество, ед-ц. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Прибор учета газа СГБМ-1,6 со следующими техническими параметрами: - Диаметр условного прохода тройника 15мм. - Для присоединения счетчика к газопроводу на тройнике - резьба G1/2-B по ГОСТ 6357-81. - Диапазон измерения расхода газа: от Qмин=0,04м3/ч до Qмакс=1,6м3/ч.; - Пределы допускаемой относительной погрешности: - в диапазоне от Qмин до 0,2Qмакс ±3,0%; - в диапазоне от 0,2Qмакс до Qмакс для класса точности 1,0 ±1,0%; для класса точности 1,5 ±1,5%. - Измеряемая среда: - природный газ по ГОСТ 5542-87; - сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90. 1.6. Параметры измеряемой среды: - давление не более 5,0кПа. 1.7. Наименьшая цена деления отсчетного устройства – 0,001 м3. 1.8. Емкость отсчетного устройства счетчика не менее – 99999,999 м3. 1.9. Питание счетчика осуществляется от литиевой батареи. Тип используемой батареи ER14505 SIZE AA 3,6 V или CR2477 3 V в зависимости от исполнения электронного блока. 1.10. Модификация счетчика с температурой коррекцией содержит в конструкции датчик температуры, измеряющий температуру газа от минус 10 до плюс 500С. 1.11. Срок службы счетчика не менее 12 лет с даты выпуска. 1.12. Масса счетчика не более 0,67 кг. 1.13. Габариты размеры счетчика не более 70*77*76 мм. 1.14.Содержание цветных металлов и их сплавов не более, кг: - алюминий и его сплавы – 0,10; - цинк и его сплавы – 0,45. 1.15. В конструкции электронного блока применяется оптрон типа КРС 357 NT, позволяющий применять дистанционный съем показаний, который выдает импульс во внешнюю сеть учета на каждые 10 литров прошедшего газа со следующими параметрами: - ток внешней цепи оптрона не более 3 мА; - напряжение на внешней цепи оптрона не более 60 В. | - шт. | - 500 (пятьсот) |

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в  эксплуатации), исправным, не иметь дефектов, сроком выпуска не более 1 (одного) месяца на день поставки Товара.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует соответствие Товара всем требованиям соответствующих ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Поставщик предоставляет гарантии на Товар на срок, установленный производителем.

Гарантийный срок: не менее 3 (трех) лет со дня передачи Товара.

Срок службы не менее 12 (двенадцати) лет с даты выпуска Товара.

Комплект документов на Товар, предоставляемый при поставке Товара Заказчику:

- паспорт прибора учета газа с отметкой о поверке прибора;

- руководство по монтажу и эксплуатации;

- гарантийный талон на приборы;

- копия сертификат соответствия (при наличии).

Покупатель:					Поставщик:

______________________ ( _______________)      _____________________ ( _____________)

мп                                                                                мп

Приложение № 3

к Договору поставки приборов учета газа СГБМ-1,6

№ _______ от «___» ___________ 201_ г.

График поставки товара

| № партии | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 160 | до 20 января 2014 г. включительно |
| 2. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 160 | до 20 февраля 2014 г. включительно |
| 3. | Счетчик газа бытовой СГБМ-1,6 | шт. | 180 | до 20 марта 2014 г. включительно |

Покупатель:				            	Поставщик:

_____________________ ( _______________)         _____________________ ( _____________)

мп                                                                                 мп